Szkoła Podstawowa nr 20

81 – 57 5 Gdynia ul. Starodworcowa 36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro  na robotę budowlaną „Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni”

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r.  z późn. zm.)

EZP  nr 340/01/PN/2010

Kwiecień 2010

# ZAMAWIAJĄCY

  - Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa nr 20  81-575  Gdynia, ul. Starodworcowa 36 , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Barbarę Dysarz

  - Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia

PL 65 1440 1026 0000 0000 0034 8635

NIP 586-12-13-119

REGON 000213167

  - Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu  i w pokoju nauczycielskim  na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 .

Prace rozbiórkowe :

- rozbiórka posadzek z wykładziny PCV (korytarz i pokój nauczycieli)

- rozbiórka posadzek parkietowych ułożonych na subicie wraz z listwami przyściennymi,

- skucie warstwy cementowej gr. 3cm.,oczyszczenie podłoża, skucie występujących      nierówności, naprawę uszkodzeń i rys, oczyszczenie ściany do   wysokości cokolika tj. 10cm od posadzki,

- wykonanie dylatacji konstrukcyjnych,

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Roboty wykończeniowe :

- warstwa wyrównująca z zaprawy cementowej na gładko gr 3cm,

- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,

- wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 2mm,

- przeszlifowanie wylewki,

- ułożenie wykładziny rulonowej HPL-iQPUR homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym na klej, zgrzewanej o grubości min. 2mm, jednorodnie ścieralnej na całej grubości ( należy przewidzieć łączenie kolorów oraz wywinięcie cokołów na ścianie wys. 10cm.),

- montaż listew metalowych – progów na łączeniach posadzek.

Kolorystyka wykładziny do uzgodnienia z inwestorem.

CPV  45111300-1;  45432111-5

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

  - dokumentacja projektowa – załącznik  nr 5,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6 .

  - Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję.

  - Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

  - Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.

  - Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcie robót   -   od dnia 28 czerwca 2010.

Termin zakończenia robót  -   do dnia 10 sierpnia  2010.

# WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU  POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1, Wykonawca winien złożyć:

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2),

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy  w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie  musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 9.2.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817 ).

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

    - posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym, wykonali co najmniej 2 roboty  budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (tzn. polegających na wykonaniu posadzek z wykładzin z  tworzyw sztucznych) i mogą udokumentować ich  należyte wykonanie, o wartości netto minimum 50.000 zł każda.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

  - Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:

7.1.1  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym).

    - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu ( tzn. polegających na wykonaniu posadzek z wykładzin z  tworzyw sztucznych) i mogą udokumentować ich  należyte wykonanie, o wartości netto minimum 50.000zł każda z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z załączeniem dokumentów

    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia, wymagany dokument może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez każdego

wykonawcę.

# DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

  - Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty -  o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.

  - Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

8.2.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 5  i Rozdziału 7 SIWZ.

8.2.2  Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji

Działalności Gospodarczej.

8.2.3  Kosztorys ofertowy.

8.2.4  W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.2.5  W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane

przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do

właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć

odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z

oryginałem.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA

  - Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.

  - Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie, oznaczonej

następująco: Szkoła Podstawowa nr 20  81 -575 Gdynia  ul. Starodworcowa 36,

Przetarg nieograniczony na  „Wymiana posadzek w salach  lekcyjnych, na korytarzu i w  pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni ”.  Nie otwierać przed 12.05.2010 r. godz. 11.00”

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 9.7.

  - Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem . Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Anna Komadowska -  kierownik administracyjny , nr pok. 14 tel. 58 669 03 64 w godz. 8.00-16.00

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć do dnia 12.05.2010 r., godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 
    Szkoła Podstawowa nr 20 u. Starodworcowa 36  81- 575 Gdynia w sekretariacie szkoły .

  - Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2010r.,  godz. 11.00  w  siedzibie

Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Starodworcowa 36   81-575 Gdynia ,

w gabinecie  dyrektora szkoły.

  - Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cenę oferty  należy podać w wartości netto i brutto.

  - Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Zał. Nr 5do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Zał. nr 6 z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

  - Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

  - Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku.

  - Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone w niniejszej specyfikacji.

  - Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.

  - Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

  - W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy  wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

  - Koszty bezpośrednie, uwzględniać będą w szczególności:

- koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu (wraz zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez  miejsca składowania na placu budowy

- koszty najmu/utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót

  - Koszty ogólne budowy  uwzględniać będą w szczególności:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę

- koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi  pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót

- cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt

- koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianej w specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze

- wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

  - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz.U.62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami)

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych cen dla każdego elementu robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty).

  - Wartość netto dla danego elementu, należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, dotyczących tego  elementu.

  - Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

  - Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT w wysokości 22% ceny oferty netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

  - Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

  - Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

  - W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

  - W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.

  - Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

### Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

### kryterium:	 cena oferty brutto  -  waga	100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty brutto:

najniższa cena otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

cena oferty najniższej

C =  ------------------------------------- x 10

cena oferty badanej

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie

poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

  - Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który

stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało faksem , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób/

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.4, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy .

  - W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

  - W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach:

- konieczność wykonania części robót innymi sposobami niż założono w projekcie,

pod warunkiem że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

# INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy,

Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Zał. nr 3 – Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat,
Zał. nr 4 -  Projekt umowy,

Zał. nr 5 – Dokumentacja projektowa,

Zał. Nr 6 - Specyfikacja techniczna i wykonania odbioru robót budowlanych.

Gdynia, dnia 22.04.2010

SIWZ sporządził:  Anna  Komadowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy

#### FORMULARZ OFERTY

Szkoła Podstawowa nr 20

81 – 575 Gdynia ul. Starodworcowa 36

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniżej 4.845.000 euro

na „Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu  i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni ”

składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)

VAT ............................................. zł (słownie............................................................................. złotych)

cena brutto ................................... zł (słownie............................................................................. złotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

      - siłami własnymi *

      - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu :

a) ………………..…………………………………………

(nazwa podmiotu)

b) ……………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

i zgodnie z dyspozycją pkt. 6.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót:

a) ………………..…………………………………………

b) ……………………………………………………………

- Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia  ……………………...

- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ..…. miesięcy.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy 
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

…………………………………………………….…….

……………………………………………………….….

………………………………………………………..….

…………………………………………………….….….

…………………………………………………….….….

……………………………………………………….…..

…………………………………………………….……..

……………………………………………..…………….

.................................., dnia ...................

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu  i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni”

składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, że:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

.................................., dnia ...................

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed upływem  terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykaz musi zawierać minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (tzn. polegających na wykonaniu posadzek z wykładzin z  tworzyw sztucznych),   każda o wartości netto nie mniejszej niż 50.000 zł

| L.p. | Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) | Wartość zamówienia netto | Miejsce wykonania | Data wykonania Zamówienia | Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podwykonawcy)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych robót wymienionych w wykazie).

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku z korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się żądaną ilością robót w tym zakresie.

Miejscowość, data:

..................................................

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

#### ZAŁĄCZNIK NR 4

U M O W A      Nr  .......................

zawarta w dniu ……………. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 20, reprezentowaną przez

dyrektora szkoły – Barbarę Dysarz

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………………………………………………………………………………………………….,

mającym  swą siedzibę  ………………………………………………………………………………..,

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………….,

działającym na podstawie ……………………………………………………………………………..,

zwanym  dalej WYKONAWCĄ ,

Umowa niniejsza  zostaje  zawarta na podstawie Zarządzenia Dyrektora szkoły  Nr ………………. z dnia ……………..r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w  trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 4 845 000 € na udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy roboty budowlanej: ,,Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni ”.

( 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA  przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót budowlanych „Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni ”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w następującym zakresie rzeczowym, wynikającym z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  (zał. nr 5 i 6 SIWZ ) oraz postanowieniami SIWZ:

Prace rozbiórkowe :

- rozbiórka posadzek z wykładziny PCV (korytarz i pokój nauczycieli)

- rozbiórka posadzek parkietowych ułożonych na subicie wraz z listwami przyściennymi,

- skucie warstwy cementowej gr. 3cm., oczyszczenie podłoża, skucie występujących      nierówności, naprawę uszkodzeń i rys, oczyszczenie ściany do   wysokości cokolika tj. 10cm od posadzki,

- wykonanie dylatacji konstrukcyjnych,

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

Roboty wykończeniowe :

- warstwa wyrównująca z zaprawy cementowej na gładko gr 3cm,

- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,

- wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 2mm,

- przeszlifowanie wylewki,

- ułożenie wykładziny rulonowej HPL-iQPUR homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym na klej, zgrzewanej o grubości min. 2mm, jednorodnie ścieralnej na całej grubości ( należy przewidzieć łączenie kolorów oraz wywinięcie cokołów na ścianie wys. 10cm.),

- montaż listew metalowych – progów na łączeniach posadzek.

Kolorystyka wykładziny do uzgodnienia z inwestorem.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie.

§ 2

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez WYKONAWCĘ  w następujących terminach:

- Termin przekazania placu budowy   ………………………………………….

- Termin rozpoczęcie realizacji robót  od dnia 28.06.2010r.

- Termin zakończenie realizacji robót do dnia 10.08.2010r.

§ 3

- WYKONAWCA oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz  zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

- WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową oraz nie wnosi do nich  zastrzeżeń i uwag.

§ 4

- W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO nadzór inwestorski  nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy sprawować będzie inspektor z uprawnieniami budowlanymi ………………..…………………...…

…………………………………………………. zwany w dalszej części umowy  NADZOREM.

2.   Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r(tekst.jedn. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r z późn. zm.)

§ 5

- WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie  z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości).

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.

- Na wniosek WYKONAWCY i za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO mogą być dokonane zmiany technologii wykonania robót. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji NADZORU.

- WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót.

- WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu budowy w energię elektryczną .

- WYKONAWCA zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem , przed możliwością poniesienia szkody. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, zniszczeń,  zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.

- WYKONAWCA zapewni , na okres od daty rozpoczęcia do terminu odbioru końcowego robót lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego - w zależności od tego, który później się kończy,  polisy ubezpieczeniowe od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez pisemne powiadomienie  ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór końcowy nastąpi   w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia i po przekazaniu dokumentacji odbiorowej  uprzednio sprawdzonej i podpisanej przez NADZÓR : dokumenty wynikające ze specyfikacji , warunkujące odbiór końcowy.

- ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek

przysługują następujące uprawnienia :

- ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,

- jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne WYKONAWCY,

- jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla WYKONAWCY lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY - z tego uprawnienia ZAMAWIAJĄCY może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.

- W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału w  przeprowadzanych   przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie  tych przeglądów wad i usterek.

( 6

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania siłami własnymi następującego zakresu  robót:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

- Przy pomocy podwykonawców WYKONAWCA wykona następujący zakres robót: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać zakres podzleconych robót, nazw i adresów podwykonawców nie wskazywać na etapie składania oferty).

- Wykonywanie robót przez PODWYKONAWCĘ nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania i zaniechania PODWYKONAWCY, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w kwocie:

- ………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………. zł),

- ………………….zł brutto  (słownie: ……………………………………………………...zł),

Cena brutto zawiera podatek VAT – 22 %.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót wykonanych przez WYKONAWCĘ oraz wskazanych w § 6 ust. 2 podwykonawców.

- WYKONAWCA nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.

§ 8

- WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym

NIP - ..............................................................  REGON ........................................................

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP -  586-12-13-119, REGON - 000213167.

  - ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Faktura płatna będzie przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze lub odrębny rachunek podwykonawcy (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku podwykonawcy) w terminie 30  dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

  - ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał bezpośrednich płatności PODWYKONAWCY za roboty wykonywane przez niego na podstawie umowy zawartej z WYKONAWCĄ i zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO .

  - Płatności na rzecz PODWYKONAWCY nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy WYKONAWCĄ a PODWYKONAWCĄ.

  - Płatność za roboty wykonane przez PODWYKONAWCĘ nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ  z wyraźnym wskazaniem, iż odbiorcą zapłaty jest PODWYKONAWCA (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku podwykonawcy).

  - Faktury za roboty wykonane przez PODWYKONAWCĘ, wystawione przez WYKONAWCĘ w sposób odbiegający od określonego w niniejszym paragrafie, nie będą przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłacone i będą traktowane jako nie wystawione.

§ 9

- Strony ustalają, że WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z następujących tytułów :

- za opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia realizacji  robót do dnia faktycznego zakończenia realizacji robót,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub ujawnionych w okresie gwarancji, karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

§ 10

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy   na   ……   miesiące od daty odbioru końcowego robót.

§ 11

Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest:

Kierownik Budowy - …………………………………………….....................................................

§ 12

- W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne .

WYKONAWCA zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale NADZORU   i  ZAMAWIAJĄCEGO, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu  wykonanych,

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt ZAMAWIAJĄCEGO.

- W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do:

- sporządzenia, przy udziale NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,

- zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt,

- naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %          wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

  - W przypadku nie wywiązywania się WYKONAWCY z ustalonych warunków i terminów realizacji, ZAMAWIAJĄCY po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, bez możliwości dochodzenia przez WYKONAWCĘ odszkodowania. W tym przypadku zobowiązuje się WYKONAWCĘ do:

- sporządzenia, przy udziale NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO  protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do tego czasu,

- zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt,

- naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 15 %   wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku odmowy przez WYKONAWCĘ uczestnictwa w czynnościach o których mowa w niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, ZAMAWIAJĄCY wraz z NADZOREM sporządzają ten protokół bez udziału WYKONAWCY.

§ 13

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY w następującym zakresie:

- 	konieczność wykonania części robót innymi sposobami niż założono w projekcie  i pod warunkiem że zmiana ta jest korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji WYKONAWCA  zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących,

- ogłoszeniu upadłości WYKONAWCY,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy WYKONAWCA,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności.

§ 14

- Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów Prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

- ZAMAWIAJĄCY będzie kierował korespondencje do WYKONAWCY na  adres: ………………………………….………………………………………………...…

fax: ……………….……

  - WYKONAWCA będzie kierował korespondencje do ZAMAWIAJĄCEGO na adres :

Szkoła Podstawowa nr 20             81- 575 Gdynia         ul.Starodworcowa 36

fax 58 669 03 19

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję uważa się za doręczoną.

§ 15

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16

Umowa obowiązuje wraz z załącznikami :

- -  kosztorys ofertowy;

- -  formularz oferty;

- -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- -  dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,   1 egz.  dla WYKONAWCY  i

1 egz. dla    ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA :