Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy

81- 222  Gdynia, ul. Morska nr 79

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni

dot.: Przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro do 4.845.000 euro na robotę budowlaną: remont posadzek szkolnych na V piętrze w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 79.

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r.  z późn. zm.)

EZP nr 1/2010

Maj/ 2010

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1  ZAMAWIAJĄCY

ROZDZIAŁ 2  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ 3  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ4  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

                           UZUPEŁNIAJACYCH

ROZDZIAŁ 5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ 6   WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA  ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ, 

                           DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU 

                           POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU

ROZDZIAŁ 7  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

                           DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ROZDZIAŁ 8  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ 

                           DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

                           WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ 9   DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

ROZDZIAŁ 11 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z 

                           WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

                           DOKUMENTÓW

ROZDZIAŁ 12 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

ROZDZIAŁ 13 WADIUM

ROZDZIAŁ 14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

ROZDZIAŁ 15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ROZDZIAŁ 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

ROZDZIAŁ 17 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ  

                           PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

                           WYKONAWCĄ

ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

                            PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

                            KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

ROZDZIAŁ 19 NFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

                           DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA   

                           UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ROZDZIAŁ 20 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ROZDZIAŁ 21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

                           PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 

                           UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ 22 INNE POSTANOWIENIA

ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY

1.1. Zamawiającym jest: Zespół Szkół Mechanicznych : 81-222 Gdynia, ul. Morska 79,  reprezentowany przez  dyrektor Irenę Szafranek 

1.2. Konto bankowe: Bank  Nordea Bank Polska SA  o/Gdynia I 

Nr 57 1440 1026 0000 0000 00340 049

NIP 958 00 35 906

REGON 190458094

1.3. Dział prowadzący postępowanie – administracja Zespołu

               tel. (058) 621-68-91/92

               fax (058) 621-82-32

               Godziny urzędowania  800 – 1400 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 
14.000 euro  do 4.845.000 euro. 

ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Remont posadzek szkolnych na V piętrze w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Gdyni przy ul. Morskiej 79.

CPV: 45110000-1 roboty rozbiórkowe,

    45400000-1 roboty budowlane, wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

    45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

· dokumentacja projektowa – załącznik  nr 5,
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6.

3.2. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję.

3.3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie – załącznik nr 1. 

3.5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.

ROZDZIAŁ 4 INFORMACJA OPRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

ROZDZIAŁ 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 13.08.2010r. 

ROZDZIAŁ 6  WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU  POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU

6.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

         postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Pzp.

6.2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

         Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złożyć:

6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej 

    załącznikowi nr 2),

6.2.2.aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru, jeżeli odrębne przepisy                                           wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

   przed  upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 

   w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 2),

6.2.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

   z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

   uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

   płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy  w trakcie postępowania 

          wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.

6.4.   W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

  zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
6.5.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

        Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

           30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
 od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817 ).

ROZDZIAŁ 7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

7.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  

             udziału w postępowaniu:
7.1.1.   prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w 

            zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

            wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

7.1.2 . posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

          terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

          wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot 

          zamówienia o wartości netto minimum 40.000 zł każda, a których realizację zakończono i 

          odebrano protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 3).
7.1.3. dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie ( z branż wymienionych w opisie  przedmiotu zamówienia )

7.1.4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności      związanej z przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż czas obowiązywania umowy.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7.3.   Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być 

          podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca   polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki       udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden 
z Wykonawców nie  może podlegać wykluczeniu.

7.5.   Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

          przedstawionych dokumentów.

7.6.    Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.

ROZDZIAŁ 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.     W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w               postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:

         8.1.1.oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków 

                   udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1).

         8.1.2. aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

                   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

                   do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

                   W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

                   Zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego 

                   Wykonawcę.

        8.1.3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

        a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót

                 budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości netto

                 minimum 40.000 zł każda z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca

                 wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z załączeniem

                 dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

                 budowlanej i prawidłowo ukończone.

        W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

        zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

        8.1.4.opłaconą polisę ubezpieczenia, a w  przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,

       że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż czas obowiązywania umowy.

        8.1.5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

 wymagane przez Zamawiającego uprawnienia (oświadczenie zawarte w formularzu         ofertowym- załącznik nr 1)
.

        8.1.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

                  dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

  przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego              przez zamawiającego warunku.

ROZDZIAŁ 9 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

9.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić     
      będzie wypełniony formularz oferty -  o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.

9.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

9.2.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 6 i Rozdziału 8   

niniejszego SIWZ.

9.2.2 Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

9.2.3 Kosztorys ofertowy.

9.2.4 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.2.5 W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERTY

10.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
10.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich de kompletację.
10.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
10.7. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej  następująco: 

 Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni, 81-222 Gdynia,  ul. Morska 79, sekretariat,
 pok. nr    101 Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro do 4.845.000 euro na robotę      budowlaną: „Remont posadzek szkolnych na V piętrze w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni  przy ul. Morskiej 79”. Nie otwierać przed 17.06.2010r. godz.1100.
10.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca
10.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie” i opisane jak w pkt. 10.7.

10.11. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

10.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

10.13. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości  co do jej prawdziwości.

10.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ 11 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

11.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

             Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie i  faksem. 

             Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

             informacje faksem,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

             otrzymania.

11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

             warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

             jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że

             wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do               końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

             wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie      

             treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić  wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa  na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

11.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

11.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ 12 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Leszek Igielski,  kierownik administracyjny pok. nr 106,

tel. 58 6216891/92 w godz. 8:00 – 15:00.

ROZDZIAŁ 13  WADIUM

          Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
ROZDZIAŁ 14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. 

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2010r. do godz.1000. w siedzibie Zamawiającego
            Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni, 81-222 Gdynia, ul. Morska 79, sekretariat. 

15.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.06.2010r. o godz.1100.  w  siedzibie 

            Zamawiającego: 

            Zespół  Szkół Mechanicznych w Gdyni, 81-222 Gdynia, ul. Morska 79,    w sali  konferencyjnej obok sekretariatu.

15.3.  Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o    terminie  złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
15.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do                   wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1. Cenę oferty  należy podać w wartości netto i brutto. 

16.2.     Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.3.    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

            Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

            wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

            do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

            zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.4. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który   

             należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej Zał. Nr 5 do SIWZ 

             oraz Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 i 16  

             niniejszej SIWZ.

16.5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za             

             wykonanie  przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych     

             świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie 

             będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

             można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

16.6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

16.7. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku.

16.8. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone w niniejszej specyfikacji.

16.9. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. 

16.10. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

16.11.  W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy  wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

16.12. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 10 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:

a. koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń

b. koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu (wraz zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez  miejsca składowania na placu budowy

c. koszty najmu/utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót

16.13. Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 10 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:

a. koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń

b. wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę

c. koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego 

d. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia

e. koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi  pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe

f. koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych

g. koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych 
h. koszt wcinek w istniejące sieci

i. koszty ubezpieczeń majątkowych budowy
j. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót
k. cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt
l. koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianych w specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze
m. koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej
n. wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.
16.14. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz.U.62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami)  

16.15. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych cen dla każdego elementu robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty)

16.16. Wartość netto dla danego elementu, należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, dotyczących tego  elementu.

16.17. Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

16.18. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT w wysokości 22 % ceny oferty netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

16.19. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

16.20. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

16.21. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 

16.22. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.

16.23.  Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

16.23.1 przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

16.23.2 jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
ROZDZIAŁ 17 INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

 Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

kryterium:
 cena oferty brutto – waga 100 %.

cena oferty najniższej

C =  ------------------------------------- x 100  

 cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
ROZDZIAŁ 19 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana    zostanie  poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

19.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który   

                stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

19.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

19.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało wysłane faxem lub  10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie. 

19.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt.19.5 jeżeli:

·  złożono tylko jedną ofertę,

19.7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

19.8. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

19.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ustaleń zawartej umowy.

ROZDZIAŁ 20 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

ROZDZIAŁ 22 INNE  POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy,

Zał. nr 2 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Zał. nr 3 – Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat,

Zał. nr 4 –  Projekt umowy,
Zał. nr 5 –  Dokumentacja projektowa,

Zał. nr 6 –  Specyfikacja techniczna i wykonania odbioru robót budowlanych.
Gdynia, dnia 28.05.2010r.

 SIWZ sporządził: Leszek Igielski

ZAŁĄCZNIK NR 1


pieczątka firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY

                                                                                 Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni

                                                                                 ul. Morska 79

                                                                                 81-222 Gdynia

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14.000 euro do  4.845.000 euro na: „Remont posadzek szkolnych na V piętrze w budynku Zespołu Szkół Mechanicznym w Gdyni przy ul. Morskiej 79”.

składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych) 

VAT ............................................. zł (słownie............................................................................. złotych) 

 cena brutto ................................... zł (słownie............................................................................. złotych) 

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.

5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

a. siłami własnymi *

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..*
 *niepotrzebne skreślić

6. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu :

a) ………………..…………………………………………

(nazwa podmiotu)

b) ……………………………………………………………

(nazwa podmiotu)
c) …………………………………………………………..

(nazwa podmiotu)
i zgodnie z dyspozycją pkt. 7.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót:

a) ………………..…………………………………………

b) ……………………………………………………………

c) …………………………………………………………..

7. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 13.08.2010r.
10. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …....  miesięcy.

11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy 
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

12. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

13. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

14. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

15. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

16. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

.................................., dnia ...................

                 (Miejscowość, data)

................................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2


pieczątka firmowa Wykonawcy 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont posadzek szkolnych na V piętrze w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 79”.

składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, że:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

.................................., dnia ...................

            Miejscowość, data:

..............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3


pieczątka firmowa Wykonawcy 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz musi zawierać minimum 2  roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, każda o wartości netto nie mniejszej niż 40 000,00 zł.

	L.p.
	Przedmiot zamówienia

(zakres rzeczowy)
	Wartość zamówienia

netto
	Miejsce wykonania
	Data wykonania

Zamówienia
	Oddane do dysponowania przez inne podmioty

(nazwa podwykonawcy)*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych robót wymienionych w wykazie).

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku skorzystania  z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się żądaną ilością robót w tym zakresie.
............................... dnia ..........................

                    Miejscowość, data: 

......................................................
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK  NR  4

UMOWA  NR ………………….

zawarta w dniu .............w Gdyni, pomiędzy   Zespołem Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w  Gdyni przy ul. Morskiej 79, reprezentowanym  przez:

1. mgr Irenę Szafranek     -  Dyrektor ZSM w Gdyni

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”   a:

.......................................................................................................................................................         .......................................................................................................................................................( nazwa i adres wykonawcy) 

.......................................................................................................................................................      .......................................................................................................................................................

( podstawa rozpoczęcia działalności  gospodarczej)

zwanym w dalszej treści   „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro a poniżej  4.845.000 euro z dnia ....................................
     2. Umowa zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień   Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi  zmianami).

§ 2

1.Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek  wykonania  robót budowlanych - remont posadzek szkolnych na V piętrze w  budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 79.
 Zakres robót  :

Remont posadzek na V piętrze - rys nr 1 polegający na wykonaniu następujących prac, remontowo – budowlanych :

Roboty rozbiórkowe:

1. Rozbiórka stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;

2. Rozbiórka posadzki drewnianej z desek oraz PCV z oderwaniem listew przypodłogowych,

3. Rozbiórka legarów podłogowych,

4. Skucie nierówności podłoży pod posadzki

5. Wywóz gruzu wraz z utylizacją

Roboty wykończeniowe:

1. Montaż ościeżnic i nowej stolarki drzwiowej

2. Ułożenie styropianu gr.4 cm

3. Ułożenie folii budowlanej podposadzkowej

4. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. min. 40 mm;

5. Wykonanie posadzki samopoziomującej gr 2 mm,

6. Zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi;

7. Ułożenie wykładziny rulonowej, na klej zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie ścieralną na całej grubości, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10 cm . Wykładzina musi posiadać atest higieniczny i atest nie palności oraz dużej wytrzymałości odporności wierzchniej strony łącznie z powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym ścieraniem;

8. Ułożenie posadzki z gresów jednorodnych gr. 8,7 mm na korytarzu

9. Wstawienie progów aluminiowych.

10. Roboty malarskie ścian 2x farbą emulsyjną po obróbkach ościeżnic drzwiowych

i ściany po byłym zapleczu malowanie lamperii 2x farbą olejną dopasowaną do istniejącej 
z dwukrotnym szpachlowaniem - wys.1,60 m w sali i na korytarzu.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną   dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do usunięcia wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

3.   Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej, odebrania robót oraz zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie.

§ 3

 Ustala się następujący termin realizacji robót:

       - rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ..............................2010r.

       - termin realizacji przedmiotu umowy:......................................2010r.
§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu ..................................

2. Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem   
 Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2002r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i   ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

§ 5

  1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  inspektor nadzoru robót budowlanych :  mgr inż. Maria    Domaradzka   upr. nr  395/Gd/81,    

  2.Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  Prawo   Budowlane z dn. 7 lipca  1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z  późniejszymi zmianami).

  3. Kierownikiem budowy ze strony  Wykonawcy będzie: ………………………………….
§ 6
  1.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także     przestrzegać przepisy bhp i ppoż.

 2. W czasie realizacji robót Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo   na  terenie budowy . 

§ 7

    Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą   zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 8

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją  projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i "Warunkami technicznymi    wykonania i odbioru robót" .

  2.  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dopuszczonych do odbioru i stosowania   w budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego (art.10). Materiały winny    być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne   z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną.

 3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt,  zapewnić  ochronę mienia, warunki bhp i p.poż oraz utrzymać porządek na budowie. Szkody   wyrządzone w części budynku nie objętej remontem, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu wszelkich odpadów budowlanych /gruz, itp./ 

   Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru). Wykonawca zobowiązany jest okazać w   stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 9
  1. Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  § 2 Zamawiający zapłaci  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w formularzu cenowym i ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót:


- kwota netto:      ................................. zł


- podatek VAT    ................................  zł


- kwota brutto:     ................................ zł


słownie ( złotych ):...........................................................................................................

2. Wynagrodzenie, ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu obejmuje pełen zakres robót   objętych dokumentacją projektową oraz wszelkie koszty poniesione w związku z    prawidłową   realizacją przedmiotu umowy i czynnościami odbiorowymi ( np. oznakowanie, pomiary i  ekspertyzy  ).

3. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobiegania awarii.

§ 10

     Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7 i § 8 Wykonawca przyjmuje na siebie   następujące  obowiązki:

1.  Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót    dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich   wykonania.

2. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz  odbioru       robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru,  zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie  przywrócić roboty do stanu zgodnego z projektem.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadach ogólnych od protokolarnego  przejęcia     placu budowy do chwili oddania obiektu, za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 11

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji   wynoszący.............miesięcy

                                                                             § 12

1. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca w terminie do 5 dni zobowiązany jest  do   ustosunkowania   się do zgłoszonych przez inspektora nadzoru wad i usunięcia ich  nieodpłatnie.

2.  Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust.1 uważa się za uwzględnienie    reklamacji .

3. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę pisemnie.

4. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał nieodpłatnie w   terminie  do   3 dni od daty zgłoszenia.

5.  Zlecenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym osobom trzecim nie wyłącza możliwości     dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 15 niniejszej umowy.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru robót wg zakresu  

        określonego w § 2 Umowy. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy  Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty odbiorowe  uprzednio   sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru :

a) dokumentację techniczną uwzględniającą dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Zamawiającego wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,

b) inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznej i SIWZ, warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku.

2. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości odbioru, w  których Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym  terminie 5 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego.  Przekroczenie tego terminu będzie uznane za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do  odbioru.  

4. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego wynika:  

           a)  z okoliczności, których nie można było przewidzieć,

           b)  z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

 5.  Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisuje inspektor   nadzoru z  Wydziału Budynków Urzędu Miasta, kierownik budowy oraz przedstawiciel użytkownika obiektu.

 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

           a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad,

           b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

               - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za przedmiot odbioru do 10%

                 -  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

                    Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

                    umowy  po raz drugi.

 7. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego   terminu zakończenia robót.

§ 14

1. Strony ustalają, że rozliczenie robót nastąpi fakturą  po odbiorze końcowym .

2. Podstawą do rozliczenia wykonanych robót budowlanych, będzie  protokół odbioru robót

    podpisany przez inspektora nadzoru, użytkownika obiektu, Wykonawcę.

3. Faktura winna być wystawiona na Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. T. Wendy  ul. Morska 79, 
81 – 222 Gdynia, Numer Identyfikacji Podatkowej  NIP 958 00 35 906
4.  Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto. 

    Wykonawca oświadcza że, jest podatnikiem podatku VAT.

     Wykonawca  posiada NIP ........................ 

     Zamawiający  oświadcza , że nie jest podatnikiem podatku VAT. 

    Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób upoważnionych  ze   swej strony.

  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej  złożenia   wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

§ 15

   1.   Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

   2.   Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

         a)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w  wysokości  0.2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot umowy za każdy dzień   zwłoki  licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot  umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym  na usunięcie wad,

                - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 

                  karę  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 9 pkt. 1.

      Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w punkcie 2a   niniejszej umowy, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

        b)   Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

            - za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał   być  rozpoczęty.
§ 16

   1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

       a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

             nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

             zawarcia umowy;   odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia   należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

       c)  gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni.

c) jeżeli stan zaawansowania robót w dniu wyznaczonym na termin odbioru  końcowego  zgodnie   z  umową jest niezadowalający dla Zamawiającego.
   2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy :

     -   Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
           -  odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności   takiego  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 17

     W przypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące   obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

      na koszt   tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 18

     Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie,  pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo   Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r.,  Nr 223,   poz. 1655  z późniejszymi zmianami ), Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz   Kodeksu Postępowania  Cywilnego.

§ 20

   Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1egz. dla  Zamawiającego 
   i dla Wykonawcy.

   ZAMAWIAJĄCY
                      

                    
      WYKONAWCA               

1
24

