**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**DO.2800.9.2018**

**Dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na czyszczenie i przegląd separatorów.**

***Kosztorys szczegółowy***

**Usługa czyszczenia i przeglądu separatorów wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku wykonania usługi**

***Wartość wskazana w poz. 6 tabeli musi być równa cenie (****wartość brutto usługi)* ***podanej w ofercie Wykonawcy.***

*Wartość brutto razem usługi zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj separatora | Ilość separatorów | Pojemność jednego separatoraw m3 | Pojemność wszystkich separatorów w m3 (kol.3\*kol.4) | Opłata za zdarzenie, za wszystkie posiadane separatory | Szacunkowa ilość czyszczenia i opróżniania w czasie trwania umowy | Opłata **(wartość)**  brutto za cały okres trwania umowy (**kol.7\*kol.8)** |
| netto | brutto |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. |
| 1. | Separator tłuszczu | 1 | 3 | 3 |  |  | **3** |  |
| 2. | Separator wód opadowych | 1 | 7 | 7 |  |  | **2** |  |
| 3. | Separator tłuszczów organicznych z osadnikiem STC NS1/300-25/6000 | 2 | 3 | 6 |  |  | **2** |  |
| 4. | Separator substancji płynnych ropopochodnych ECO PLUS DIC NG | 3 | 1 | 3 |  |  | **2** |  |
| 5. | Separator koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym kanałem obciążającym | 1 | 10 | 10 |  |  | **2** |  |
| 6. | **Razem** | **x** | **x** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Miejscowość, data |  |  *(podpis i pieczęć imienna osoby/osób* *właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)* |